## Page1
|  |  |  | 作成日付： | 20 / /
MSI EV充電器 設置報告書
お客様情報
| お客様名(法人の場合は社名) | :
| お客様担当者名 | :
| お客様電話番号 | :
| 設置住所 | :
| 運用方式 | : | 個人用 / 商用
| お客様利用自動車のメーカー、車種 | :
| 設置責任者名 | :
EV充電器情報
| 設置日 | :
| モデル | : | EV Life / EV Life Plus / EV Premium
| 設置台数 | :
| シリアルナンバー | : | SN No.
|  | : | SN No.
| RFIDカード情報(EV Life Plus/EV Premium) | : | RFID No.
|  | : | RFID No.
| 設置方法 | : | 壁掛け / スタンド
ソフトウェア初期設定
| モード設定(EV Life Plus/EV Premium) | : | オンライン / オフライン
| 初期設定アプリケーション | : | aConnect / mConnect
電気設備
| 専用回路ELCB（品番・定格容量） | : | A
| ELCB電圧 | : | 相 V
| 充電器電圧 | : | 相 V
| 線間絶縁抵抗値 | : | Ω
| 対地絶縁抵抗値 | : | Ω
| 電源ケーブル種別・サイズ（ELCB一次側） | :
| 電源ケーブル種別・サイズ（ELCB二次側） | :

## Page2
MSI EV充電器 設置報告書
設置状態確認チェックリスト
設置状態
|  | EV充電器の傾きはありませんか？ | □
|  | EV充電器はがたつきなく固定されていますか？ | □
|  | カバーはがたつきなく固定されていますか？ | □
|  | ねじは確実に締め付けられていますか？ | □
|  | 正しく確実に配線・接続されていますか？ | □
|  | 内部のテストスイッチは下向きになっていますか？ | □
|  | 専用回路として取り付けたELCBの定格容量は正しいですか？ | □
|  | EV充電器の外観に破損はありませんか？ | □
|  | 充電コネクタの外観に破損はありませんか？ | □
動作確認
|  | 初期設定は問題なくできていますか？ | □
|  | ファームウェアは最新バージョンにアップデートしましたか？ | □
|  | 車両がある場合、車両に充電することができますか？ | □
|  | RFIDカードでの認証操作は問題なくできていますか？ (EV Life Plus/EV Premium) | □

## Page3
MSI EV充電器 設置報告書
設置現場の写真
EV充電器の端子接続状態
設置後EVの充電器（俯瞰）
設置後のELCB（俯瞰）

## Check list
設置報告書チェックリスト
設置現場の写真
| 設置後EV充電器（俯瞰） |  | □
| EV充電器接続端子（カバー開） |  | □
| ELCB設置後（俯瞰） |  | □
入力項目
情報
|  | お客様情報 | □
|  | EV充電器情報 | □
|  | ソフトウェア初期設定 | □
|  | 電気設備 | □
設置状態確認チェックリスト
|  | 設置状態 | □
|  | 動作確認 | □